Опросный лист для заказа узла учета расхода газа (УУРГ, ШУУРГ, БУРГ)

____________________________

наименование согласно проекта

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Место установки |  |
| Контактные данные |  |
| Аттестационное давление в газопроводе | _______________ МПа |
| Фактическое давление в газопроводе | max____________МПа | min_________МПа |
| Расход газа |
| 1-я линия | max________________МПа | min__________________МПа |
| 2-я линия | max________________МПа | min__________________МПа |
| Диаметр трубопроводов | вход___________мм | выход______________мм |
| Узел учета расхода газа |
| счетчик_________________________________ | корректор__________________________ |
| датчик / преобразователь перепада давления___________________________(да/нет/тип) |
| Отопление |
| газовый конвектор______(да/нет) газовая горелка ______(да/нет) электрообогрев________(да/нет) | водяное от котла АОГВ______(да/нет) от внешнего источника_______(да/нет) без обогрева_______________(да/нет) | Счетчик на отопление ____(да/нет) |
| Утепление____________(да/нет) | Климатическое исполнение______________________ |
| КИПиА |
| Электроснабжение | ________(да/нет) | Необходимость учета электроэнергии | _______(да/нет) |
| Система контроля загазованности | ________(да/нет) | Пожарно-охранная сигнализация | _______(да/нет) |
| Наличие индикаторов перепада давления на фильтре | ________(да/нет) | Необходимость дополнительного отсека для системы телеметрии | _______(да/нет) |
| Особые условия |  |

М.п.  _____________________________ _________             _________________

(Ф.И.О., должность)                                                                (подпись)