Опросный лист

Для проработки конструкции и изготовления блочного индивидуального теплового пункта

| Организация |  | Представитель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес |  | Телефон |  |  |
| Город |  | Объект |  |
| Общие сведения | Отопление | ГВС | Вентиляция |  |
| Тепловая нагрузка Гкал/ч |  |  |  |  |
| Схема подключения зависимая/независимая |  |  |  |  |
| Резервирование теплообменника Да / Нет |  |  |  |  |
| Резервирование насоса Да / Нет |  |  |  |  |
| Установка теплосчетчика (водосчетчика) Да / Нет |  |  |  |  |
| Возможность диспетчеризации Да / Нет |  |  |  |  |
| Максимальное рабочее давление системы м в.ст. |  |  |  |  |
| Схема включения теплообменника ГВС |  параллельная одноступенчатая |  |
|  |  двухступенчатая (  смешанная/ последовательная) |  |
| Греющий контур |  |
| Наименование | Параметры | Ед. изм. |  |
| Температура сетевой воды на входе / выходе ТП | / | °С |  |
| Давление в подающем / обратном трубопроводе тепловой сети на вводе в ТП | / | МПа (кгс/см2) |  |
| Нагреваемый контур |  |
| Отопление | Температура на входе / выходе теплообменника | / | °С |  |
|  | Автоматизированный узел подпитки системы отопления Да / Нет |  |  |  |
|  | Потери давления в сети потребителя (гидравлические потери в системе отопления) |  | м в.ст. |  |
|  | Максимальная отметка (высота) отопительной системы (или высота здания) |  | м |  |
|  | Кол-во подпиточных насосов отопления |  |  |  |
| ГВС | Температура холодной воды на входе в теплообменник |  | °С |  |
|  | Температура горячей воды на выходе из теплообменника |  | °С |  |
|  | Максимальный расход ГВС (GГВС) |  | м3/час (т/ч) |  |
|  | Расход воды на циркуляцию ГВС от максимального расхода (Gцирк) |  | % |  |
|  | Сопротивление циркуляционной линии ГВС |  | м в.ст. |  |
|  | Напор холодной воды на входе в теплообменник ГВС |  | м в.ст. |  |
|  | Необходимый напор в системе ГВС |  | м в.ст. |  |
| Вентиляция | Температура на входе в теплообменник |  | °С |  |
|  | Температура на выходе из теплообменника |  | °С |  |
|  | Потери давления в системе вентиляции |  | м в.ст. |  |
| Для подбора мембранного расширительного бака | Отопление | Вентиляция |  |
| Объем жидкости в контуре |  | л |  | л |  |
| Предварительное давление |  | кгс/см2 |  | кгс/см2 |  |
| Габаритные размеры теплового пункта |  |
| Размеры свободного пространства для установки БИТП (а х в х h), м |  |  |  |
| Габариты проема для вноса ТП в помещение |  |  |  |
| Дополнительные требования |  |

* Для оптимизации расчета рекомендуем направить в наш адрес технические условия на установку ИТП и коммерческого узла учета

Ф.И.О. и подпись лица, заполнившего опросный лист    _____________________________________________________